## Slide 1
PREZENTIMI I REZULTATEVE NGA PERFORMANCA E PËRGJITHSHME E KRU- 2013
Qamil Musa, ZRRUK
03 Shtator 2014, Prishtinë

## Slide 2: TREGUESIT DHE KRITERET E VLERSIMIT
Grupi | Matja e performancës | Pesha e rëndësisë së nën-grupit |  | Pesha e rëndësisë së grupit |  | 
Furnizimi me ujë | Cilësia e ujit të pijshëm | 30% | 100% |  | 45% | 100%
 | Shtypja | 5% |  |  |  | 
 | Disponueshmëria | 35% |  |  |  | 
 | Mbulimi me shërbime | 20% |  |  |  | 
 | Efiçienca e kostos | 10% |  |  |  | 
Ujëra të zeza | Cilësia e shkarkimit | 20% | 100% |  | 35% | 
 | Besueshmëria | 20% |  |  |  | 
 | Mbulimi me shërbime | 50% |  |  |  | 
 | Efiçienca e kostos | 10% |  |  |  | 
Financiar / komercial | Profitabiliteti |  |  | 10% | 20% | 
 | Efiçienca komerciale |  |  | 10% |  | 
Shkalla e arketimit: me e ulte se 60% -vlersohet me 0%
Kualiteti I Ujit: 75:25 (Ne dobi te aspektit Mikrobiologjik ndaj atij Fiziko-Kimik)

## Slide 3: OBJEKTIVAT E SYNUAR
Furnizimit me ujë
Mbulueshmëria me shërbime, -100% në zonën respektive të shërbimit ,
Cilësia e ujit të furnizuar, e cila është 100% në pajtueshmëri me standardet vendore,
Presioni i ujit, brenda referencave ligjore vendore me nivelet e specifikuara minimale (25 m.sh.u),
Disponueshmëria e furnizimit me ujë, për të gjithë konsumatorët në baza të vazhdueshme për 24h,
Efiçenca e kostos, për njësi e ujit të shitur dhe në përputhje me pritjet sipas P.Biznesit.
Shërbimin e ujërave të zeza,
Mbulueshmëria me shërbime të ujërave të zeza, vlera prej 95% e konsiderohet si pritje ideale,
Cilësi e ujërave të zeza të shkarkuara, në pajtueshmëri me 100% me standardet mjedisore,
Besueshmëri e shërbimeve për ujëra të zeza, me zero shtëpi të prekura nga vërshimet e kanalizimeve,
Efiçenca e kostos, kosto efiҫente për njësi të shërbimeve për ujëra të zeza për amvisëri.
Eficenca Komerciale
Profitabilitet te lejuar prej 5,3%
Eficenc te plote 100% ne shkalla e arketimit,

## Slide 4: REZULTATET E VLERËSIMIT SI DHE RANGIMI I KRU
KRU | Furnizimi me Ujë | Ujëra të Zeza | Profitabiliteti | Arkëtimi | Totali i pikëve
Ideale | 45% | 35% | 10% | 10% | 100%
Hidrodrin | 44.0% | 10.7% | 8.7% | 0.0% | 63.5%
Prishtina | 37.3% | 16.0% | 6.2% | 3.8% | 63.3%
Radoniq | 40.5% | 12.2% | 5.5% | 4.4% | 62.7%
Hidroregjioni | 40.3% | 13.3% | 3.2% | 2.9% | 59.7%
Hidromorava | 36.6% | 10.9% | 7.2% | 3.5% | 58.2%
Bifurkacioni | 34.8% | 14.8% | 8.3% | 0.0% | 57.9%
Mitrovica | 31.1% | 11.3% | 3.3% | 0.0% | 45.7%
Totali i pikëve | 37.8% | 12.8% | 6.1% | 2.1% | 58.7%
KRU | Furnizimi me Ujë | Ujëra të Zeza | Profitabiliteti | Arkëtimi | Totali i pikëve | Ndryshimi 2012/2013
Ideale | 45% | 35% | 10% | 10% | 100% | 
Radoniqi | 43.0% | 11.2% | 10.0% | 3.8% | 68.0% | 5.3%
Hidromorava | 39.6% | 10.5% | 10.0% | 2.5% | 62.6% | 4.4%
Prishtina | 33.4% | 14.9% | 5.5% | 4.0% | 57.8% | -5.5%
Hidroregjioni | 37.9% | 11.5% | 2.6% | 3.1% | 55.1% | -4.7%
Bifurkacioni | 32.1% | 15.4% | 3.9% | 0.0% | 51.5% | -6.2%
Hidrodrini | 40.9% | 9.2% | 0.0% | 1.1% | 51.3% | -12.2%
Mitrovica | 30.1% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 39.6% | -6.1%
Totali i pikëve | 36.7% | 11.8% | 4.6% | 2.1% | 55.1% | 
Ndryshimi 2012/2013 | -1.1% | -1.0% | -1.5% | 0.0% | -3.6% | 

## Slide 5
Chart: EUR (2010)
| MIT | PE | FE | PZ | PR | GJI | GJA | Ideal
12 Furnizimi me Ujë | 0.31069 | 0.44032 | 0.34808 | 0.40341 | 0.37327 | 0.36566 | 0.40452
12 Ujëra të zeza | 0.11321 | 0.10746 | 0.14841 | 0.13311 | 0.15961 | 0.10914 | 0.12216
12 Profitabiliteti | 0.033126 | 0.086918 | 0.08296 | 0.031792 | 0.062497 | 0.072313 | 0.0555
12 Efiçenca komerciale | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | 0.0375 | 0.0352 | 0.0444
13 Furnizimi me Ujë | 0.30109 | 0.40923 | 0.32141 | 0.37914 | 0.3339 | 0.39649 | 0.43023 | 0.45
13 Ujëra të zeza | 0.095343 | 0.092444 | 0.15427 | 0.11516 | 0.14891 | 0.10473 | 0.11217 | 0.35
13 Profitabiliteti | 0 | 0 | 0.039054 | 0.025985 | 0.054952 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 Efiçenca komerciale | 0 | 0.011231 | 0.00020887 | 0.030631 | 0.04031 | 0.025215 | 0.037647 | 0.1
1.GJA -68.0%
2.GJI -62.6%
3.PR -57.8%
4.PZ -55.1%
5.FE -51.5%
6.PE -51.3%
7.MIT -39.6%
PERFORMANCA E PËRGJITHSHME E KRU